# Désignation	DOIGTIERS type LEGUEU 2 doigts non stériles

à usage unique

### Designation 				Disposable, 2 fingers non sterile fingerstalls LEGUEU type

Référence	DGL-01

### reference

Destination/utilisation 	Dispositif pour la protection de la main lors d’examens médicaux en exploration gynécologique et protologique

Destination/use	Hand protection device for medical examinations :

gynecological and anal exploration

Composition	Polyéthylène blanc opaque

SANS LATEX

Composition 	Opaque white polyethylene

LATEX FREE

| ##### Dimensions ### Dimensions | Epaisseur 0,022mm (+/-5%) Thickness 0,022mm(+/-5%) | Longueur 240mm (+/-5%) Length 240mm (+/-5%) | Largeur 215mm (+/-5%) Width 215 mm (+/-5%) |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### Taille ### Size | ###### Unique Single |  |  |
| ##### Couleur | ###### Blanc/White |  |  |

Caractéristiques techniques	Résistance à la rupture/Tensile strength : 1,5 N (+/-0,2 N)

Technical performances		Elongation à la rupture/Ultimate elongation : 150%

# Conformité		Directive Européenne 93/42/CE

Classe : 1

##### Conformity 	European Directive 93/42/EC- Class 1

#### Conditionnement			Sachet distributeur de 100 doigtiers

### Packaging 				Dispenser bag of 100 fingerstalls

Emballage 		Carton de 100 sachets

Packing 		Carton of 100 bags

Couleur d’impression

des emballages	Bleu

Prining colour	of packaging	Blue

Fabrication 	Par L.C.H. France- certifiée ISO 9001 et

ISO 13485

Manufacturing	By L.C.H. France- registered ISO 9001 and ISO 13485